学校建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra 教室 课桌面 300 19 80 实验室 实验桌面 300 19 80 美术教室 桌面 500 19 90 多媒体教室 0.75m 水平面 300 19 80 教室黑板 黑板面 500 - 80